## Berechnung
Eingaben
Einzelleistung der Ladepunkte
| 3,7 kW | 2.973
| 11 kW | 1
| 22 kW | 0.5
2
| Anzahl der Ladepunkte |  | 1 | Stück
Gesamtleistung und Gleichzeitigkeitsfaktor
| Gleichzeitigkeitsfaktor |  | 1
| Gesamtleistung |  | 11 | kVA
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150
| 3,7 kW | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.63357 | 0.59081 | 0.55473 | 0.52429 | 0.4986 | 0.47694 | 0.45866 | 0.44324 | 0.43022 | 0.41925 | 0.40999 | 0.40217 | 0.39558 | 0.39002 | 0.38533 | 0.38137 | 0.37803 | 0.37521 | 0.37283 | 0.37083 | 0.36913 | 0.36771 | 0.3665 | 0.36548 | 0.36463 | 0.3639 | 0.36329 | 0.36278 | 0.36234 | 0.36198 | 0.36167 | 0.36141 | 0.36119 | 0.361 | 0.36085 | 0.36071 | 0.3606 | 0.36051 | 0.36043 | 0.36036 | 0.3603 | 0.36026 | 0.36022 | 0.36018 | 0.36015 | 0.36013 | 0.36011 | 0.36009 | 0.36008 | 0.36007 | 0.36006 | 0.36005 | 0.36004 | 0.36003 | 0.36003 | 0.36002 | 0.36002 | 0.36002 | 0.36001 | 0.36001 | 0.36001 | 0.36001 | 0.36001 | 0.36001 | 0.36001 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36
| 11 kW | 1 | 1 | 1 | 0.51885 | 0.45334 | 0.40129 | 0.35994 | 0.32708 | 0.30097 | 0.28023 | 0.26374 | 0.25065 | 0.24024 | 0.23197 | 0.22541 | 0.22019 | 0.21604 | 0.21274 | 0.21013 | 0.20805 | 0.20639 | 0.20508 | 0.20404 | 0.20321 | 0.20255 | 0.20202 | 0.20161 | 0.20128 | 0.20102 | 0.20081 | 0.20064 | 0.20051 | 0.2004 | 0.20032 | 0.20026 | 0.2002 | 0.20016 | 0.20013 | 0.2001 | 0.20008 | 0.20006 | 0.20005 | 0.20004 | 0.20003 | 0.20003 | 0.20002 | 0.20002 | 0.20001 | 0.20001 | 0.20001 | 0.20001 | 0.20001 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 22 kW | 1 | 1 | 0.96 | 0.6 | 0.37216 | 0.31639 | 0.27295 | 0.23912 | 0.21277 | 0.19225 | 0.17627 | 0.16383 | 0.15413 | 0.14658 | 0.1407 | 0.13612 | 0.13256 | 0.12978 | 0.12762 | 0.12593 | 0.12462 | 0.1236 | 0.1228 | 0.12218 | 0.1217 | 0.12132 | 0.12103 | 0.1208 | 0.12063 | 0.12049 | 0.12038 | 0.1203 | 0.12023 | 0.12018 | 0.12014 | 0.12011 | 0.12008 | 0.12007 | 0.12005 | 0.12004 | 0.12003 | 0.12002 | 0.12002 | 0.12001 | 0.12001 | 0.12001 | 0.12001 | 0.12001 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150
| 3.7 | 3.7 | 7.4 | 11.1 | 14.8 | 17.1442 | 19.3302 | 21.3827 | 23.3225 | 25.1674 | 26.932 | 28.6291 | 30.269 | 31.8609 | 33.4121 | 34.929 | 36.4171 | 37.8807 | 39.3238 | 40.7495 | 42.1605 | 43.5592 | 44.9475 | 46.327 | 47.699 | 49.0648 | 50.4253 | 51.7814 | 53.1337 | 54.4828 | 55.8293 | 57.1734 | 58.5157 | 59.8564 | 61.1957 | 62.5339 | 63.8711 | 65.2075 | 66.5432 | 67.8783 | 69.213 | 70.5472 | 71.8811 | 73.2147 | 74.548 | 75.8811 | 77.2141 | 78.5469 | 79.8796 | 81.2121 | 82.5446 | 83.877 | 85.2094 | 86.5417 | 87.8739 | 89.2061 | 90.5383 | 91.8704 | 93.2025 | 94.5347 | 95.8667 | 97.1988 | 98.5309 | 99.8629 | 101.195 | 102.527 | 103.859 | 105.1911 | 106.5231 | 107.8551 | 109.1871 | 110.5191 | 111.8512 | 113.1832 | 114.5152 | 115.8472 | 117.1792 | 118.5112 | 119.8432 | 121.1752 | 122.5072 | 123.8392 | 125.1712 | 126.5032 | 127.8352 | 129.1672 | 130.4992 | 131.8312 | 133.1632 | 134.4952 | 135.8272 | 137.1592 | 138.4912 | 139.8232 | 141.1552 | 142.4872 | 143.8192 | 145.1512 | 146.4832 | 147.8152 | 149.1472 | 150.4792 | 151.8112 | 153.1432 | 154.4752 | 155.8072 | 157.1392 | 158.4712 | 159.8032 | 161.1352 | 162.4672 | 163.7992 | 165.1312 | 166.4632 | 167.7952 | 169.1272 | 170.4592 | 171.7912 | 173.1232 | 174.4552 | 175.7872 | 177.1192 | 178.4512 | 179.7832 | 181.1152 | 182.4472 | 183.7792 | 185.1112 | 186.4432 | 187.7752 | 189.1072 | 190.4392 | 191.7712 | 193.1032 | 194.4352 | 195.7672 | 197.0992 | 198.4312 | 199.7632 | 201.0952 | 202.4272 | 203.7592 | 205.0912 | 206.4232 | 207.7552 | 209.0872 | 210.4192 | 211.7512 | 213.0832 | 214.4152 | 215.7472
| 11 | 11 | 22 | 33 | 38.7073 | 43.694 | 48.1082 | 52.0676 | 55.6654 | 58.9761 | 62.0586 | 64.9598 | 67.7169 | 70.3595 | 72.9113 | 75.3907 | 77.8128 | 80.1892 | 82.5294 | 84.8408 | 87.1293 | 89.3996 | 91.6555 | 93.8998 | 96.1351 | 98.3631 | 100.5854 | 102.8031 | 105.0172 | 107.2283 | 109.4372 | 111.6443 | 113.8499 | 116.0543 | 118.2578 | 120.4607 | 122.6629 | 124.8647 | 127.0661 | 129.2672 | 131.4681 | 133.6688 | 135.8694 | 138.0698 | 140.2702 | 142.4704 | 144.6707 | 146.8708 | 149.071 | 151.2711 | 153.4712 | 155.6713 | 157.8713 | 160.0714 | 162.2714 | 164.4714 | 166.6714 | 168.8715 | 171.0715 | 173.2715 | 175.4715 | 177.6715 | 179.8715 | 182.0715 | 184.2715 | 186.4715 | 188.6715 | 190.8715 | 193.0715 | 195.2715 | 197.4715 | 199.6715 | 201.8715 | 204.0715 | 206.2715 | 208.4715 | 210.6715 | 212.8715 | 215.0715 | 217.2715 | 219.4715 | 221.6715 | 223.8715 | 226.0715 | 228.2715 | 230.4715 | 232.6715 | 234.8715 | 237.0715 | 239.2715 | 241.4715 | 243.6715 | 245.8715 | 248.0715 | 250.2715 | 252.4715 | 254.6715 | 256.8715 | 259.0715 | 261.2715 | 263.4715 | 265.6715 | 267.8715 | 270.0715 | 272.2715 | 274.4715 | 276.6715 | 278.8715 | 281.0715 | 283.2715 | 285.4715 | 287.6715 | 289.8715 | 292.0715 | 294.2715 | 296.4715 | 298.6715 | 300.8715 | 303.0715 | 305.2715 | 307.4715 | 309.6715 | 311.8715 | 314.0715 | 316.2715 | 318.4715 | 320.6715 | 322.8715 | 325.0715 | 327.2715 | 329.4715 | 331.6715 | 333.8715 | 336.0715 | 338.2715 | 340.4715 | 342.6715 | 344.8715 | 347.0715 | 349.2715 | 351.4715 | 353.6715 | 355.8715 | 358.0715 | 360.2715 | 362.4715 | 364.6715 | 366.8715 | 369.0715 | 371.2715 | 373.4715
| 22 | 22 | 44 | 65.12 | 78.32 | 86.5075 | 93.4679 | 99.4728 | 104.7334 | 109.4144 | 113.644 | 117.522 | 121.1262 | 124.5171 | 127.7419 | 130.8374 | 133.8322 | 136.7484 | 139.6036 | 142.4112 | 145.1817 | 147.9234 | 150.6425 | 153.3442 | 156.0322 | 158.7096 | 161.3787 | 164.0414 | 166.6991 | 169.3528 | 172.0035 | 174.6519 | 177.2984 | 179.9434 | 182.5874 | 185.2305 | 187.8729 | 190.5147 | 193.1562 | 195.7973 | 198.4382 | 201.0789 | 203.7194 | 206.3598 | 209.0001 | 211.6404 | 214.2806 | 216.9207 | 219.5609 | 222.2009 | 224.841 | 227.4811 | 230.1211 | 232.7612 | 235.4012 | 238.0412 | 240.6812 | 243.3212 | 245.9612 | 248.6012 | 251.2413 | 253.8813 | 256.5213 | 259.1613 | 261.8013 | 264.4413 | 267.0813 | 269.7213 | 272.3613 | 275.0013 | 277.6413 | 280.2813 | 282.9213 | 285.5613 | 288.2013 | 290.8413 | 293.4813 | 296.1213 | 298.7613 | 301.4013 | 304.0413 | 306.6813 | 309.3213 | 311.9613 | 314.6013 | 317.2413 | 319.8813 | 322.5213 | 325.1613 | 327.8013 | 330.4413 | 333.0813 | 335.7213 | 338.3613 | 341.0013 | 343.6413 | 346.2813 | 348.9213 | 351.5613 | 354.2013 | 356.8413 | 359.4813 | 362.1213 | 364.7613 | 367.4013 | 370.0413 | 372.6813 | 375.3213 | 377.9613 | 380.6013 | 383.2413 | 385.8813 | 388.5213 | 391.1613 | 393.8013 | 396.4413 | 399.0813 | 401.7213 | 404.3613 | 407.0013 | 409.6413 | 412.2813 | 414.9213 | 417.5613 | 420.2013 | 422.8413 | 425.4813 | 428.1213 | 430.7613 | 433.4013 | 436.0413 | 438.6813 | 441.3213 | 443.9613 | 446.6013 | 449.2413 | 451.8813 | 454.5213 | 457.1613 | 459.8013 | 462.4413 | 465.0813 | 467.7213 | 470.3613 | 473.0013 | 475.6413 | 478.2813 | 480.9213 | 483.5613 | 486.2013 | 488.8413
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150
|  | 11 | 22 | 33 | 38.7073 | 43.694 | 48.1082 | 52.0676 | 55.6654 | 58.9761 | 62.0586 | 64.9598 | 67.7169 | 70.3595 | 72.9113 | 75.3907 | 77.8128 | 80.1892 | 82.5294 | 84.8408 | 87.1293 | 89.3996 | 91.6555 | 93.8998 | 96.1351 | 98.3631 | 100.5854 | 102.8031 | 105.0172 | 107.2283 | 109.4372 | 111.6443 | 113.8499 | 116.0543 | 118.2578 | 120.4607 | 122.6629 | 124.8647 | 127.0661 | 129.2672 | 131.4681 | 133.6688 | 135.8694 | 138.0698 | 140.2702 | 142.4704 | 144.6707 | 146.8708 | 149.071 | 151.2711 | 153.4712 | 155.6713 | 157.8713 | 160.0714 | 162.2714 | 164.4714 | 166.6714 | 168.8715 | 171.0715 | 173.2715 | 175.4715 | 177.6715 | 179.8715 | 182.0715 | 184.2715 | 186.4715 | 188.6715 | 190.8715 | 193.0715 | 195.2715 | 197.4715 | 199.6715 | 201.8715 | 204.0715 | 206.2715 | 208.4715 | 210.6715 | 212.8715 | 215.0715 | 217.2715 | 219.4715 | 221.6715 | 223.8715 | 226.0715 | 228.2715 | 230.4715 | 232.6715 | 234.8715 | 237.0715 | 239.2715 | 241.4715 | 243.6715 | 245.8715 | 248.0715 | 250.2715 | 252.4715 | 254.6715 | 256.8715 | 259.0715 | 261.2715 | 263.4715 | 265.6715 | 267.8715 | 270.0715 | 272.2715 | 274.4715 | 276.6715 | 278.8715 | 281.0715 | 283.2715 | 285.4715 | 287.6715 | 289.8715 | 292.0715 | 294.2715 | 296.4715 | 298.6715 | 300.8715 | 303.0715 | 305.2715 | 307.4715 | 309.6715 | 311.8715 | 314.0715 | 316.2715 | 318.4715 | 320.6715 | 322.8715 | 325.0715 | 327.2715 | 329.4715 | 331.6715 | 333.8715 | 336.0715 | 338.2715 | 340.4715 | 342.6715 | 344.8715 | 347.0715 | 349.2715 | 351.4715 | 353.6715 | 355.8715 | 358.0715 | 360.2715 | 362.4715 | 364.6715 | 366.8715 | 369.0715 | 371.2715 | 373.4715
| 3,7 kW | 1: 11 kW; 2: 22 kW; 4: 0; 5: 3.7; 6: 11; 7: 22
1 | 1 | 1: 1; 2: 1; 4: 1; 5: 3.7; 6: 11; 7: 22; 8: 1; 9: 11
2 | 1 | 1: 1; 2: 1; 4: 2; 5: 7.4; 6: 22; 7: 44; 8: 2; 9: 22
3 | 1 | 1: 1; 2: 0.96; 4: 3; 5: 11.1; 6: 33; 7: 65.12; 8: 3; 9: 33
4 | 1 | 1: 0.51882; 2: 0.6; 4: 4; 5: 14.8; 6: 38.707; 7: 78.32; 8: 4; 9: 38.707
5 | 0.63355 | 1: 0.45331; 2: 0.37212; 4: 5; 5: 17.1441; 6: 43.6934; 7: 86.5067; 8: 5; 9: 43.6934
6 | 0.59078 | 1: 0.40126; 2: 0.31635; 4: 6; 5: 19.33; 6: 48.1073; 7: 93.4665; 8: 6; 9: 48.1073; 10: 1
7 | 0.5547 | 1: 0.35991; 2: 0.27292; 4: 7; 5: 21.3824; 6: 52.0663; 7: 99.4708; 8: 7; 9: 52.0663
8 | 0.52426 | 1: 0.32705; 2: 0.2391; 4: 8; 5: 23.3222; 6: 55.6639; 7: 104.7309; 8: 8; 9: 55.6639
9 | 0.49858 | 1: 0.30095; 2: 0.21275; 4: 9; 5: 25.1669; 6: 58.9743; 7: 109.4114; 8: 9; 9: 58.9743
10 | 0.47692 | 1: 0.28021; 2: 0.19223; 4: 10; 5: 26.9315; 6: 62.0566; 7: 113.6406; 8: 10; 9: 62.0566
11 | 0.45864 | 1: 0.26373; 2: 0.17626; 4: 11; 5: 28.6285; 6: 64.9576; 7: 117.5182; 8: 11; 9: 64.9576
12 | 0.44322 | 1: 0.25063; 2: 0.16381; 4: 12; 5: 30.2684; 6: 67.7145; 7: 121.1221; 8: 12; 9: 67.7145
13 | 0.43021 | 1: 0.24023; 2: 0.15412; 4: 13; 5: 31.8602; 6: 70.3571; 7: 124.5128; 8: 13; 9: 70.3571
14 | 0.41923 | 1: 0.23196; 2: 0.14657; 4: 14; 5: 33.4113; 6: 72.9087; 7: 127.7374; 8: 14; 9: 72.9087
15 | 0.40997 | 1: 0.2254; 2: 0.1407; 4: 15; 5: 34.9282; 6: 75.388; 7: 130.8327; 8: 15; 9: 75.388
16 | 0.40216 | 1: 0.22018; 2: 0.13612; 4: 16; 5: 36.4162; 6: 77.81; 7: 133.8273; 8: 16; 9: 77.81
17 | 0.39557 | 1: 0.21603; 2: 0.13255; 4: 17; 5: 37.8798; 6: 80.1864; 7: 136.7434; 8: 17; 9: 80.1864
18 | 0.39001 | 1: 0.21274; 2: 0.12978; 4: 18; 5: 39.3229; 6: 82.5265; 7: 139.5985; 8: 18; 9: 82.5265
19 | 0.38532 | 1: 0.21012; 2: 0.12761; 4: 19; 5: 40.7485; 6: 84.8378; 7: 142.406; 8: 19; 9: 84.8378
20 | 0.38136 | 1: 0.20804; 2: 0.12593; 4: 20; 5: 42.1596; 6: 87.1263; 7: 145.1765; 8: 20; 9: 87.1263; 24: 3,7 kW
21 | 0.37802 | 1: 0.20639; 2: 0.12462; 4: 21; 5: 43.5582; 6: 89.3966; 7: 147.918; 8: 21; 9: 89.3966
22 | 0.3752 | 1: 0.20508; 2: 0.1236; 4: 22; 5: 44.9465; 6: 91.6524; 7: 150.6372; 8: 22; 9: 91.6524
23 | 0.37283 | 1: 0.20403; 2: 0.1228; 4: 23; 5: 46.3259; 6: 93.8968; 7: 153.3388; 8: 23; 9: 93.8968
24 | 0.37082 | 1: 0.2032; 2: 0.12218; 4: 24; 5: 47.698; 6: 96.132; 7: 156.0268; 8: 24; 9: 96.132
25 | 0.36913 | 1: 0.20255; 2: 0.1217; 4: 25; 5: 49.0637; 6: 98.36; 7: 158.7041; 8: 25; 9: 98.36
26 | 0.3677 | 1: 0.20202; 2: 0.12132; 4: 26; 5: 50.4242; 6: 100.5823; 7: 161.3733; 8: 26; 9: 100.5823
27 | 0.3665 | 1: 0.20161; 2: 0.12103; 4: 27; 5: 51.7803; 6: 102.8; 7: 164.0359; 8: 27; 9: 102.8
28 | 0.36548 | 1: 0.20128; 2: 0.1208; 4: 28; 5: 53.1326; 6: 105.014; 7: 166.6936; 8: 28; 9: 105.014
29 | 0.36462 | 1: 0.20101; 2: 0.12062; 4: 29; 5: 54.4817; 6: 107.2252; 7: 169.3473; 8: 29; 9: 107.2252
30 | 0.3639 | 1: 0.20081; 2: 0.12049; 4: 30; 5: 55.8281; 6: 109.434; 7: 171.998; 8: 30; 9: 109.434
31 | 0.36329 | 1: 0.20064; 2: 0.12038; 4: 31; 5: 57.1723; 6: 111.6411; 7: 174.6464; 8: 31; 9: 111.6411
32 | 0.36278 | 1: 0.20051; 2: 0.1203; 4: 32; 5: 58.5146; 6: 113.8467; 7: 177.2929; 8: 32; 9: 113.8467
33 | 0.36234 | 1: 0.2004; 2: 0.12023; 4: 33; 5: 59.8552; 6: 116.0511; 7: 179.9379; 8: 33; 9: 116.0511
34 | 0.36198 | 1: 0.20032; 2: 0.12018; 4: 34; 5: 61.1946; 6: 118.2547; 7: 182.5819; 8: 34; 9: 118.2547
35 | 0.36167 | 1: 0.20026; 2: 0.12014; 4: 35; 5: 62.5327; 6: 120.4575; 7: 185.2249; 8: 35; 9: 120.4575
36 | 0.36141 | 1: 0.2002; 2: 0.12011; 4: 36; 5: 63.8699; 6: 122.6597; 7: 187.8673; 8: 36; 9: 122.6597
37 | 0.36119 | 1: 0.20016; 2: 0.12008; 4: 37; 5: 65.2063; 6: 124.8615; 7: 190.5092; 8: 37; 9: 124.8615
38 | 0.361 | 1: 0.20013; 2: 0.12007; 4: 38; 5: 66.542; 6: 127.0629; 7: 193.1506; 8: 38; 9: 127.0629; 24: 11kW
39 | 0.36084 | 1: 0.2001; 2: 0.12005; 4: 39; 5: 67.8772; 6: 129.264; 7: 195.7918; 8: 39; 9: 129.264
40 | 0.36071 | 1: 0.20008; 2: 0.12004; 4: 40; 5: 69.2118; 6: 131.4649; 7: 198.4326; 8: 40; 9: 131.4649
41 | 0.3606 | 1: 0.20006; 2: 0.12003; 4: 41; 5: 70.546; 6: 133.6656; 7: 201.0733; 8: 41; 9: 133.6656
42 | 0.36051 | 1: 0.20005; 2: 0.12002; 4: 42; 5: 71.8799; 6: 135.8662; 7: 203.7139; 8: 42; 9: 135.8662
43 | 0.36043 | 1: 0.20004; 2: 0.12002; 4: 43; 5: 73.2135; 6: 138.0666; 7: 206.3543; 8: 43; 9: 138.0666
44 | 0.36036 | 1: 0.20003; 2: 0.12001; 4: 44; 5: 74.5468; 6: 140.267; 7: 208.9946; 8: 44; 9: 140.267
45 | 0.3603 | 1: 0.20003; 2: 0.12001; 4: 45; 5: 75.8799; 6: 142.4672; 7: 211.6348; 8: 45; 9: 142.4672
46 | 0.36026 | 1: 0.20002; 2: 0.12001; 4: 46; 5: 77.2129; 6: 144.6675; 7: 214.275; 8: 46; 9: 144.6675
47 | 0.36022 | 1: 0.20002; 2: 0.12001; 4: 47; 5: 78.5457; 6: 146.8676; 7: 216.9152; 8: 47; 9: 146.8676
48 | 0.36018 | 1: 0.20001; 2: 0.12001; 4: 48; 5: 79.8784; 6: 149.0678; 7: 219.5553; 8: 48; 9: 149.0678
49 | 0.36015 | 1: 0.20001; 2: 0.12; 4: 49; 5: 81.2109; 6: 151.2679; 7: 222.1954; 8: 49; 9: 151.2679
50 | 0.36013 | 1: 0.20001; 2: 0.12; 4: 50; 5: 82.5434; 6: 153.468; 7: 224.8355; 8: 50; 9: 153.468
51 | 0.36011 | 1: 0.20001; 2: 0.12; 4: 51; 5: 83.8758; 6: 155.6681; 7: 227.4755; 8: 51; 9: 155.6681
52 | 0.36009 | 1: 0.20001; 2: 0.12; 4: 52; 5: 85.2082; 6: 157.8681; 7: 230.1156; 8: 52; 9: 157.8681
53 | 0.36008 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 53; 5: 86.5405; 6: 160.0682; 7: 232.7556; 8: 53; 9: 160.0682
54 | 0.36007 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 54; 5: 87.8727; 6: 162.2682; 7: 235.3956; 8: 54; 9: 162.2682
55 | 0.36006 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 55; 5: 89.2049; 6: 164.4682; 7: 238.0357; 8: 55; 9: 164.4682
56 | 0.36005 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 56; 5: 90.5371; 6: 166.6682; 7: 240.6757; 8: 56; 9: 166.6682
57 | 0.36004 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 57; 5: 91.8692; 6: 168.8683; 7: 243.3157; 8: 57; 9: 168.8683
58 | 0.36003 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 58; 5: 93.2014; 6: 171.0683; 7: 245.9557; 8: 58; 9: 171.0683
59 | 0.36003 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 59; 5: 94.5335; 6: 173.2683; 7: 248.5957; 8: 59; 9: 173.2683
60 | 0.36002 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 60; 5: 95.8656; 6: 175.4683; 7: 251.2357; 8: 60; 9: 175.4683
61 | 0.36002 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 61; 5: 97.1976; 6: 177.6683; 7: 253.8757; 8: 61; 9: 177.6683
62 | 0.36002 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 62; 5: 98.5297; 6: 179.8683; 7: 256.5157; 8: 62; 9: 179.8683
63 | 0.36001 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 63; 5: 99.8617; 6: 182.0683; 7: 259.1557; 8: 63; 9: 182.0683
64 | 0.36001 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 64; 5: 101.1938; 6: 184.2683; 7: 261.7957; 8: 64; 9: 184.2683
65 | 0.36001 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 65; 5: 102.5258; 6: 186.4683; 7: 264.4357; 8: 65; 9: 186.4683
66 | 0.36001 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 66; 5: 103.8579; 6: 188.6683; 7: 267.0757; 8: 66; 9: 188.6683; 24: 22kW
67 | 0.36001 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 67; 5: 105.1899; 6: 190.8683; 7: 269.7157; 8: 67; 9: 190.8683
68 | 0.36001 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 68; 5: 106.5219; 6: 193.0683; 7: 272.3557; 8: 68; 9: 193.0683
69 | 0.36001 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 69; 5: 107.8539; 6: 195.2683; 7: 274.9957; 8: 69; 9: 195.2683
70 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 70; 5: 109.1859; 6: 197.4683; 7: 277.6357; 8: 70; 9: 197.4683
71 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 71; 5: 110.518; 6: 199.6683; 7: 280.2757; 8: 71; 9: 199.6683
72 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 72; 5: 111.85; 6: 201.8683; 7: 282.9157; 8: 72; 9: 201.8683
73 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 73; 5: 113.182; 6: 204.0683; 7: 285.5557; 8: 73; 9: 204.0683
74 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 74; 5: 114.514; 6: 206.2683; 7: 288.1957; 8: 74; 9: 206.2683
75 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 75; 5: 115.846; 6: 208.4683; 7: 290.8357; 8: 75; 9: 208.4683
76 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 76; 5: 117.178; 6: 210.6683; 7: 293.4757; 8: 76; 9: 210.6683
77 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 77; 5: 118.51; 6: 212.8683; 7: 296.1157; 8: 77; 9: 212.8683
78 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 78; 5: 119.842; 6: 215.0683; 7: 298.7557; 8: 78; 9: 215.0683
79 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 79; 5: 121.174; 6: 217.2683; 7: 301.3957; 8: 79; 9: 217.2683
80 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 80; 5: 122.506; 6: 219.4683; 7: 304.0357; 8: 80; 9: 219.4683
81 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 81; 5: 123.838; 6: 221.6683; 7: 306.6757; 8: 81; 9: 221.6683
82 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 82; 5: 125.17; 6: 223.8683; 7: 309.3157; 8: 82; 9: 223.8683
83 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 83; 5: 126.502; 6: 226.0683; 7: 311.9557; 8: 83; 9: 226.0683
84 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 84; 5: 127.834; 6: 228.2683; 7: 314.5957; 8: 84; 9: 228.2683
85 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 85; 5: 129.166; 6: 230.4683; 7: 317.2357; 8: 85; 9: 230.4683
86 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 86; 5: 130.498; 6: 232.6683; 7: 319.8757; 8: 86; 9: 232.6683
87 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 87; 5: 131.83; 6: 234.8683; 7: 322.5157; 8: 87; 9: 234.8683
88 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 88; 5: 133.162; 6: 237.0683; 7: 325.1557; 8: 88; 9: 237.0683
89 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 89; 5: 134.494; 6: 239.2683; 7: 327.7957; 8: 89; 9: 239.2683
90 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 90; 5: 135.826; 6: 241.4683; 7: 330.4357; 8: 90; 9: 241.4683
91 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 91; 5: 137.158; 6: 243.6683; 7: 333.0757; 8: 91; 9: 243.6683
92 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 92; 5: 138.49; 6: 245.8683; 7: 335.7157; 8: 92; 9: 245.8683
93 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 93; 5: 139.822; 6: 248.0683; 7: 338.3557; 8: 93; 9: 248.0683
94 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 94; 5: 141.154; 6: 250.2683; 7: 340.9957; 8: 94; 9: 250.2683
95 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 95; 5: 142.486; 6: 252.4683; 7: 343.6357; 8: 95; 9: 252.4683
96 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 96; 5: 143.818; 6: 254.6683; 7: 346.2757; 8: 96; 9: 254.6683
97 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 97; 5: 145.15; 6: 256.8683; 7: 348.9157; 8: 97; 9: 256.8683
98 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 98; 5: 146.482; 6: 259.0683; 7: 351.5557; 8: 98; 9: 259.0683
99 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 99; 5: 147.814; 6: 261.2683; 7: 354.1957; 8: 99; 9: 261.2683
100 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 100; 5: 149.146; 6: 263.4683; 7: 356.8357; 8: 100; 9: 263.4683
101 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 101; 5: 150.478; 6: 265.6683; 7: 359.4757; 8: 101; 9: 265.6683
102 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 102; 5: 151.81; 6: 267.8683; 7: 362.1157; 8: 102; 9: 267.8683
103 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 103; 5: 153.142; 6: 270.0683; 7: 364.7557; 8: 103; 9: 270.0683
104 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 104; 5: 154.474; 6: 272.2683; 7: 367.3957; 8: 104; 9: 272.2683
105 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 105; 5: 155.806; 6: 274.4683; 7: 370.0357; 8: 105; 9: 274.4683
106 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 106; 5: 157.138; 6: 276.6683; 7: 372.6757; 8: 106; 9: 276.6683
107 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 107; 5: 158.47; 6: 278.8683; 7: 375.3157; 8: 107; 9: 278.8683
108 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 108; 5: 159.802; 6: 281.0683; 7: 377.9557; 8: 108; 9: 281.0683
109 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 109; 5: 161.134; 6: 283.2683; 7: 380.5957; 8: 109; 9: 283.2683
110 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 110; 5: 162.466; 6: 285.4683; 7: 383.2357; 8: 110; 9: 285.4683
111 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 111; 5: 163.798; 6: 287.6683; 7: 385.8757; 8: 111; 9: 287.6683
112 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 112; 5: 165.13; 6: 289.8683; 7: 388.5157; 8: 112; 9: 289.8683
113 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 113; 5: 166.462; 6: 292.0683; 7: 391.1557; 8: 113; 9: 292.0683
114 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 114; 5: 167.794; 6: 294.2683; 7: 393.7957; 8: 114; 9: 294.2683
115 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 115; 5: 169.126; 6: 296.4683; 7: 396.4357; 8: 115; 9: 296.4683
116 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 116; 5: 170.458; 6: 298.6683; 7: 399.0757; 8: 116; 9: 298.6683
117 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 117; 5: 171.79; 6: 300.8683; 7: 401.7157; 8: 117; 9: 300.8683
118 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 118; 5: 173.122; 6: 303.0683; 7: 404.3557; 8: 118; 9: 303.0683
119 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 119; 5: 174.454; 6: 305.2683; 7: 406.9957; 8: 119; 9: 305.2683
120 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 120; 5: 175.786; 6: 307.4683; 7: 409.6357; 8: 120; 9: 307.4683
121 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 121; 5: 177.118; 6: 309.6683; 7: 412.2757; 8: 121; 9: 309.6683
122 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 122; 5: 178.45; 6: 311.8683; 7: 414.9157; 8: 122; 9: 311.8683
123 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 123; 5: 179.782; 6: 314.0683; 7: 417.5557; 8: 123; 9: 314.0683
124 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 124; 5: 181.114; 6: 316.2683; 7: 420.1957; 8: 124; 9: 316.2683
125 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 125; 5: 182.446; 6: 318.4683; 7: 422.8357; 8: 125; 9: 318.4683
126 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 126; 5: 183.778; 6: 320.6683; 7: 425.4757; 8: 126; 9: 320.6683
127 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 127; 5: 185.11; 6: 322.8683; 7: 428.1157; 8: 127; 9: 322.8683
128 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 128; 5: 186.442; 6: 325.0683; 7: 430.7557; 8: 128; 9: 325.0683
129 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 129; 5: 187.774; 6: 327.2683; 7: 433.3957; 8: 129; 9: 327.2683
130 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 130; 5: 189.106; 6: 329.4683; 7: 436.0357; 8: 130; 9: 329.4683
131 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 131; 5: 190.438; 6: 331.6683; 7: 438.6757; 8: 131; 9: 331.6683
132 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 132; 5: 191.77; 6: 333.8683; 7: 441.3157; 8: 132; 9: 333.8683
133 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 133; 5: 193.102; 6: 336.0683; 7: 443.9557; 8: 133; 9: 336.0683
134 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 134; 5: 194.434; 6: 338.2683; 7: 446.5957; 8: 134; 9: 338.2683
135 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 135; 5: 195.766; 6: 340.4683; 7: 449.2357; 8: 135; 9: 340.4683
135 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 135; 5: 197.098; 6: 342.6683; 7: 451.8757; 8: 135; 9: 342.6683
136 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 136; 5: 198.43; 6: 344.8683; 7: 454.5157; 8: 136; 9: 344.8683
137 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 137; 5: 199.762; 6: 347.0683; 7: 457.1557; 8: 137; 9: 347.0683
138 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 138; 5: 201.094; 6: 349.2683; 7: 459.7957; 8: 138; 9: 349.2683
139 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 139; 5: 202.426; 6: 351.4683; 7: 462.4357; 8: 139; 9: 351.4683
140 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 140; 5: 203.758; 6: 353.6683; 7: 465.0757; 8: 140; 9: 353.6683
141 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 141; 5: 205.09; 6: 355.8683; 7: 467.7157; 8: 141; 9: 355.8683
142 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 142; 5: 206.422; 6: 358.0683; 7: 470.3557; 8: 142; 9: 358.0683
143 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 143; 5: 207.754; 6: 360.2683; 7: 472.9957; 8: 143; 9: 360.2683
144 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 144; 5: 209.086; 6: 362.4683; 7: 475.6357; 8: 144; 9: 362.4683
145 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 145; 5: 210.418; 6: 364.6683; 7: 478.2757; 8: 145; 9: 364.6683
146 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 146; 5: 211.75; 6: 366.8683; 7: 480.9157; 8: 146; 9: 366.8683
147 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 147; 5: 213.082; 6: 369.0683; 7: 483.5557; 8: 147; 9: 369.0683
148 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 148; 5: 214.414; 6: 371.2683; 7: 486.1957; 8: 148; 9: 371.2683
149 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 149; 5: 215.746; 6: 373.4683; 7: 488.8357; 8: 149; 9: 373.4683
150 | 0.36 | 1: 0.2; 2: 0.12; 4: 150; 5: 217.078; 6: 375.6683; 7: 491.4757; 8: 150; 9: 375.6683
angezeigter GZF
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150
| 3.7 | 3.7 | 7.4 | 11.1 | 14.8 | 17.1442 | 19.3302 | 21.3827 | 23.3225 | 25.1674 | 26.932 | 28.6291 | 30.269 | 31.8609 | 33.4121 | 34.929 | 36.4171 | 37.8807 | 39.3238 | 40.7495 | 42.1605 | 43.5592 | 44.9475 | 46.327 | 47.699 | 49.0648 | 50.4253 | 51.7814 | 53.1337 | 54.4828 | 55.8293 | 57.1734 | 58.5157 | 59.8564 | 61.1957 | 62.5339 | 63.8711 | 65.2075 | 66.5432 | 67.8783 | 69.213 | 70.5472 | 71.8811 | 73.2147 | 74.548 | 75.8811 | 77.2141 | 78.5469 | 79.8796 | 81.2121 | 82.5446 | 83.877 | 85.2094 | 86.5417 | 87.8739 | 89.2061 | 90.5383 | 91.8704 | 93.2025 | 94.5347 | 95.8667 | 97.1988 | 98.5309 | 99.8629 | 101.195 | 102.527 | 103.859 | 105.1911 | 106.5231 | 107.8551 | 109.1871 | 110.5191 | 111.8512 | 113.1832 | 114.5152 | 115.8472 | 117.1792 | 118.5112 | 119.8432 | 121.1752 | 122.5072 | 123.8392 | 125.1712 | 126.5032 | 127.8352 | 129.1672 | 130.4992 | 131.8312 | 133.1632 | 134.4952 | 135.8272 | 137.1592 | 138.4912 | 139.8232 | 141.1552 | 142.4872 | 143.8192 | 145.1512 | 146.4832 | 147.8152 | 149.1472 | 150.4792 | 151.8112 | 153.1432 | 154.4752 | 155.8072 | 157.1392 | 158.4712 | 159.8032 | 161.1352 | 162.4672 | 163.7992 | 165.1312 | 166.4632 | 167.7952 | 169.1272 | 170.4592 | 171.7912 | 173.1232 | 174.4552 | 175.7872 | 177.1192 | 178.4512 | 179.7832 | 181.1152 | 182.4472 | 183.7792 | 185.1112 | 186.4432 | 187.7752 | 189.1072 | 190.4392 | 191.7712 | 193.1032 | 194.4352 | 195.7672 | 197.0992 | 198.4312 | 199.7632 | 201.0952 | 202.4272 | 203.7592 | 205.0912 | 206.4232 | 207.7552 | 209.0872 | 210.4192 | 211.7512 | 213.0832 | 214.4152 | 215.7472
| 11 | 11 | 22 | 33 | 38.7073 | 43.694 | 48.1082 | 52.0676 | 55.6654 | 58.9761 | 62.0586 | 64.9598 | 67.7169 | 70.3595 | 72.9113 | 75.3907 | 77.8128 | 80.1892 | 82.5294 | 84.8408 | 87.1293 | 89.3996 | 91.6555 | 93.8998 | 96.1351 | 98.3631 | 100.5854 | 102.8031 | 105.0172 | 107.2283 | 109.4372 | 111.6443 | 113.8499 | 116.0543 | 118.2578 | 120.4607 | 122.6629 | 124.8647 | 127.0661 | 129.2672 | 131.4681 | 133.6688 | 135.8694 | 138.0698 | 140.2702 | 142.4704 | 144.6707 | 146.8708 | 149.071 | 151.2711 | 153.4712 | 155.6713 | 157.8713 | 160.0714 | 162.2714 | 164.4714 | 166.6714 | 168.8715 | 171.0715 | 173.2715 | 175.4715 | 177.6715 | 179.8715 | 182.0715 | 184.2715 | 186.4715 | 188.6715 | 190.8715 | 193.0715 | 195.2715 | 197.4715 | 199.6715 | 201.8715 | 204.0715 | 206.2715 | 208.4715 | 210.6715 | 212.8715 | 215.0715 | 217.2715 | 219.4715 | 221.6715 | 223.8715 | 226.0715 | 228.2715 | 230.4715 | 232.6715 | 234.8715 | 237.0715 | 239.2715 | 241.4715 | 243.6715 | 245.8715 | 248.0715 | 250.2715 | 252.4715 | 254.6715 | 256.8715 | 259.0715 | 261.2715 | 263.4715 | 265.6715 | 267.8715 | 270.0715 | 272.2715 | 274.4715 | 276.6715 | 278.8715 | 281.0715 | 283.2715 | 285.4715 | 287.6715 | 289.8715 | 292.0715 | 294.2715 | 296.4715 | 298.6715 | 300.8715 | 303.0715 | 305.2715 | 307.4715 | 309.6715 | 311.8715 | 314.0715 | 316.2715 | 318.4715 | 320.6715 | 322.8715 | 325.0715 | 327.2715 | 329.4715 | 331.6715 | 333.8715 | 336.0715 | 338.2715 | 340.4715 | 342.6715 | 344.8715 | 347.0715 | 349.2715 | 351.4715 | 353.6715 | 355.8715 | 358.0715 | 360.2715 | 362.4715 | 364.6715 | 366.8715 | 369.0715 | 371.2715 | 373.4715
| 22 | 22 | 44 | 65.12 | 78.32 | 86.5075 | 93.4679 | 99.4728 | 104.7334 | 109.4144 | 113.644 | 117.522 | 121.1262 | 124.5171 | 127.7419 | 130.8374 | 133.8322 | 136.7484 | 139.6036 | 142.4112 | 145.1817 | 147.9234 | 150.6425 | 153.3442 | 156.0322 | 158.7096 | 161.3787 | 164.0414 | 166.6991 | 169.3528 | 172.0035 | 174.6519 | 177.2984 | 179.9434 | 182.5874 | 185.2305 | 187.8729 | 190.5147 | 193.1562 | 195.7973 | 198.4382 | 201.0789 | 203.7194 | 206.3598 | 209.0001 | 211.6404 | 214.2806 | 216.9207 | 219.5609 | 222.2009 | 224.841 | 227.4811 | 230.1211 | 232.7612 | 235.4012 | 238.0412 | 240.6812 | 243.3212 | 245.9612 | 248.6012 | 251.2413 | 253.8813 | 256.5213 | 259.1613 | 261.8013 | 264.4413 | 267.0813 | 269.7213 | 272.3613 | 275.0013 | 277.6413 | 280.2813 | 282.9213 | 285.5613 | 288.2013 | 290.8413 | 293.4813 | 296.1213 | 298.7613 | 301.4013 | 304.0413 | 306.6813 | 309.3213 | 311.9613 | 314.6013 | 317.2413 | 319.8813 | 322.5213 | 325.1613 | 327.8013 | 330.4413 | 333.0813 | 335.7213 | 338.3613 | 341.0013 | 343.6413 | 346.2813 | 348.9213 | 351.5613 | 354.2013 | 356.8413 | 359.4813 | 362.1213 | 364.7613 | 367.4013 | 370.0413 | 372.6813 | 375.3213 | 377.9613 | 380.6013 | 383.2413 | 385.8813 | 388.5213 | 391.1613 | 393.8013 | 396.4413 | 399.0813 | 401.7213 | 404.3613 | 407.0013 | 409.6413 | 412.2813 | 414.9213 | 417.5613 | 420.2013 | 422.8413 | 425.4813 | 428.1213 | 430.7613 | 433.4013 | 436.0413 | 438.6813 | 441.3213 | 443.9613 | 446.6013 | 449.2413 | 451.8813 | 454.5213 | 457.1613 | 459.8013 | 462.4413 | 465.0813 | 467.7213 | 470.3613 | 473.0013 | 475.6413 | 478.2813 | 480.9213 | 483.5613 | 486.2013 | 488.8413
angezeigter GZF
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.92671 | 0.87073 | 0.82559 | 0.78792 | 0.75578 | 0.72789 | 0.70342 | 0.68174 | 0.66239 | 0.64502 | 0.62935 | 0.61515 | 0.60224 | 0.59045 | 0.57965 | 0.56974 | 0.56061 | 0.55218 | 0.54438 | 0.53715 | 0.53043 | 0.52417 | 0.51833 | 0.51287 | 0.50776 | 0.50297 | 0.49846 | 0.49422 | 0.49022 | 0.48645 | 0.48289 | 0.47951 | 0.47631 | 0.47328 | 0.4704 | 0.46766 | 0.46504 | 0.46256 | 0.46018 | 0.45791 | 0.45574 | 0.45367 | 0.45168 | 0.44977 | 0.44794 | 0.44619 | 0.4445 | 0.44288 | 0.44131 | 0.43981 | 0.43836 | 0.43696 | 0.43561 | 0.43431 | 0.43305 | 0.43183 | 0.43065 | 0.42952 | 0.42841 | 0.42734 | 0.42631 | 0.4253 | 0.42433 | 0.42338 | 0.42246 | 0.42157 | 0.4207 | 0.41986 | 0.41904 | 0.41824 | 0.41747 | 0.41671 | 0.41597 | 0.41526 | 0.41456 | 0.41388 | 0.41321 | 0.41256 | 0.41193 | 0.41131 | 0.41071 | 0.41012 | 0.40954 | 0.40898 | 0.40843 | 0.40789 | 0.40736 | 0.40685 | 0.40634 | 0.40585 | 0.40537 | 0.4049 | 0.40443 | 0.40398 | 0.40354 | 0.4031 | 0.40267 | 0.40226 | 0.40185 | 0.40144 | 0.40105 | 0.40066 | 0.40028 | 0.39991 | 0.39954 | 0.39918 | 0.39883 | 0.39848 | 0.39814 | 0.39781 | 0.39748 | 0.39716 | 0.39684 | 0.39653 | 0.39622 | 0.39592 | 0.39562 | 0.39533 | 0.39504 | 0.39476 | 0.39448 | 0.39421 | 0.39394 | 0.39367 | 0.39341 | 0.39315 | 0.3929 | 0.39265 | 0.39241 | 0.39216 | 0.39193 | 0.39169 | 0.39146 | 0.39123 | 0.39101 | 0.39079 | 0.39057 | 0.39035 | 0.39014 | 0.38993 | 0.38972 | 0.38952 | 0.38932 | 0.38912 | 0.38893 | 0.38873
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0.87971 | 0.79444 | 0.72891 | 0.6762 | 0.63256 | 0.59572 | 0.56417 | 0.53686 | 0.51301 | 0.49202 | 0.47345 | 0.45691 | 0.44212 | 0.42882 | 0.41682 | 0.40594 | 0.39604 | 0.38701 | 0.37874 | 0.37115 | 0.36415 | 0.35768 | 0.3517 | 0.34614 | 0.34096 | 0.33614 | 0.33163 | 0.3274 | 0.32344 | 0.31971 | 0.3162 | 0.31288 | 0.30975 | 0.30679 | 0.30399 | 0.30132 | 0.29879 | 0.29638 | 0.29409 | 0.2919 | 0.28981 | 0.28782 | 0.28591 | 0.28408 | 0.28233 | 0.28065 | 0.27904 | 0.27749 | 0.276 | 0.27456 | 0.27318 | 0.27185 | 0.27057 | 0.26933 | 0.26814 | 0.26698 | 0.26587 | 0.26479 | 0.26374 | 0.26273 | 0.26175 | 0.2608 | 0.25988 | 0.25898 | 0.25812 | 0.25727 | 0.25646 | 0.25566 | 0.25489 | 0.25414 | 0.2534 | 0.25269 | 0.252 | 0.25132 | 0.25067 | 0.25002 | 0.2494 | 0.24879 | 0.24819 | 0.24761 | 0.24705 | 0.24649 | 0.24595 | 0.24542 | 0.24491 | 0.2444 | 0.24391 | 0.24343 | 0.24296 | 0.24249 | 0.24204 | 0.2416 | 0.24117 | 0.24074 | 0.24033 | 0.23992 | 0.23952 | 0.23913 | 0.23874 | 0.23837 | 0.238 | 0.23764 | 0.23728 | 0.23693 | 0.23659 | 0.23626 | 0.23593 | 0.2356 | 0.23529 | 0.23497 | 0.23467 | 0.23436 | 0.23407 | 0.23378 | 0.23349 | 0.23321 | 0.23293 | 0.23266 | 0.23239 | 0.23213 | 0.23187 | 0.23162 | 0.23136 | 0.23112 | 0.23087 | 0.23064 | 0.2304 | 0.23017 | 0.22994 | 0.22971 | 0.22949 | 0.22927 | 0.22906 | 0.22885 | 0.22864 | 0.22843 | 0.22823 | 0.22803 | 0.22783 | 0.22764 | 0.22744 | 0.22725 | 0.22707 | 0.22688 | 0.2267 | 0.22652 | 0.22635
| 1 | 1 | 1 | 0.98667 | 0.89 | 0.78643 | 0.70809 | 0.64593 | 0.59508 | 0.5526 | 0.51656 | 0.48563 | 0.45881 | 0.43537 | 0.41475 | 0.39648 | 0.38021 | 0.36564 | 0.35253 | 0.3407 | 0.32996 | 0.32018 | 0.31124 | 0.30305 | 0.29552 | 0.28856 | 0.28213 | 0.27616 | 0.27062 | 0.26544 | 0.26061 | 0.25609 | 0.25184 | 0.24786 | 0.2441 | 0.24056 | 0.23721 | 0.23405 | 0.23105 | 0.2282 | 0.2255 | 0.22293 | 0.22048 | 0.21814 | 0.21591 | 0.21378 | 0.21174 | 0.20979 | 0.20792 | 0.20612 | 0.2044 | 0.20275 | 0.20115 | 0.19962 | 0.19815 | 0.19673 | 0.19536 | 0.19404 | 0.19276 | 0.19153 | 0.19033 | 0.18918 | 0.18807 | 0.18699 | 0.18594 | 0.18492 | 0.18394 | 0.18299 | 0.18206 | 0.18116 | 0.18029 | 0.17944 | 0.17861 | 0.17781 | 0.17703 | 0.17627 | 0.17553 | 0.17481 | 0.1741 | 0.17342 | 0.17275 | 0.1721 | 0.17146 | 0.17084 | 0.17024 | 0.16965 | 0.16907 | 0.16851 | 0.16796 | 0.16742 | 0.16689 | 0.16637 | 0.16587 | 0.16538 | 0.16489 | 0.16442 | 0.16396 | 0.16351 | 0.16306 | 0.16263 | 0.1622 | 0.16178 | 0.16137 | 0.16097 | 0.16058 | 0.16019 | 0.15981 | 0.15944 | 0.15907 | 0.15872 | 0.15836 | 0.15802 | 0.15768 | 0.15735 | 0.15702 | 0.1567 | 0.15638 | 0.15607 | 0.15576 | 0.15546 | 0.15517 | 0.15488 | 0.15459 | 0.15431 | 0.15403 | 0.15376 | 0.15349 | 0.15323 | 0.15297 | 0.15271 | 0.15246 | 0.15221 | 0.15197 | 0.15173 | 0.15149 | 0.15126 | 0.15103 | 0.1508 | 0.15058 | 0.15036 | 0.15014 | 0.14993 | 0.14972 | 0.14951 | 0.14931 | 0.1491 | 0.1489 | 0.14871 | 0.14851 | 0.14832 | 0.14813